## Sheet1
附件：
产品名称 | 规格型号 | 单价/元 | 单位 | 品牌 | 参数要求
环境清洁消毒监测包 |  |  | 个 |  | 1、符合《医疗机构环境卫生清洁与消毒规范（征求意见稿）》附录C医疗机构环境清洁卫生质量审核技术与标准 2、附彩页
治疗线 |  |  | 根 |  | 1、与我院动态干扰电疗仪配套（型号：LDG-2-A 厂家：北京耀洋） 2、附彩页
| 15cm*20cm |  | 个 |  | 1、耐高压 2、任选一种型号附样品
无纺布袋 | 30cm*40cm |  | 个
| 40cm*50cm |  | 个
| 50cm*60cm |  | 个
酶清洗剂 |  |  | 桶 |  | 1、产品成分（必须有以下7种多酶成分：脂肪酶、蛋白酶、糖酶、淀粉酶、专利酶（高级蛋白水解酶）、协同酶、生化酶） 2、稀释比例（1:1000） 3、易漂洗 4、技术：酶复合技术 5、适用范围：所有手术器械、内窥镜等金属器械，也适用塑料、橡胶、硅胶、铝制器械等。 6、100%生物降解
电针机 |  |  | 台 |  | 1、具有定时功能 2、附彩页及参数
硬性电凝切割内窥镜及附件（双极电极） |  |  | 根 |  | 1、与我院等离子双极电切电凝系统配套（品牌：武汉唐济 型号：TJ-101） 2、附彩页
凝聚胺介质试剂 | 150测试/盒 |  | 盒 |  | 附彩页及参数
ABO血型反定型试剂 |  |  | 盒 |  | 附彩页及参数
一次性硬试管 | 12mm*100mm |  | 根 |  | 1、规格：12mm*100mm 2、材质为硬塑且透明 3、附样品