## Sheet1
256排CT调研表
序号 | 调研内容 | 参数情况 | 备注
1 | 产品型号
2 | 探测器类型
3 | 探测器物理排数
4 | 单圈扫描最大层数
5 | 探测器Z轴单元最小像素尺寸（探测器Z轴覆盖总宽度/探测器排数）
6 | 探测器物理单元总个数
7 | 球管热容量
8 | 球管阳极最大散热率
9 | 球管焦点个数
10 | 有效焦点尺寸
11 | 高压发生器功率（非等效）
12 | 管电压范围
13 | 管电压调节方式及精度
14 | 最大球管电流（非等效）
15 | 探测器轴扫Z轴覆盖范围
16 | 螺旋扫描Z轴覆盖范围
17 | 螺旋扫描螺距范围
18 | 全探测器最大准直宽度下，图像扫描视野FOV
19 | 螺旋扫描最快速度（360°）
20 | 最长连续曝光时间
21 | 最大图像重建矩阵
22 | 轴扫/螺旋扫描最薄扫描图像层厚
23 | 数据采样率（view/圈，非Hz）
24 | 机架物理最快转速（每360°）
25 | 时间分辨率
26 | 机架物理孔径（设备正常运行扫描状态下）
27 | 是否具备液晶触控操作面板
28 | 检查床最大水平移动速度
29 | 检查床最大可扫描范围
30 | 检查床水平移动最大范围
31 | 低对比度密度分辨率
32 | 图像空间分辨率
33 | 滑环数据传输率/数据传输带宽
34 | 图像重建速度
35 | 是否标配冠状面、矢状面自动重建
36 | 是否具备胃肠机功能
37 | 是否标配人工智能辅助摆位系统
38 | 是否标配深度学习重建算法
39 | 是否标配去金属伪影技术/软件
40 | 冠脉CTA心率要求，是否需要屏气，射线辐射剂量
41 | 心脏螺旋扫描探测器准直宽度
42 | 心脏扫描模式扫描FOV
43 | 胸痛三联一站式扫描需要注射几次造影剂
44 | 能否标配冠脉CTA、头颈CTA、四肢CTA、肺动脉CTA分析软件。
45 | 是否标配脑灌注软件
46 | 脑灌注扫描模式扫描FOV
47 | 是否标配心肌灌注功能
48 | 是否标配肺灌注软件
49 | 是否标配肺动静脉分离软件
50 | 是否标配能谱（双能量）成像
51 | 能谱扫描探测器单圈覆盖最大范围
52 | 是否标配无肺结节软件
53 | 是否标配肋骨分析软件
54 | 是否标配血管钙化积分软件
55 | 本产品省级及以上三甲医院用户，日常是否用于做冠状动脉CTA及心肌灌注、脑CTA及脑灌注。
56 | 软件后续能否免费升级
57 | 能否提供免费5年以上质保。质保后每年维保费用，安徽常驻售后工程师数量及故障响应时间及到场时间。
58 | 操作培训、软件使用培训形式，能不能去使用好的顶级医院培训
59 | 图像后处理工作站为服务器架构版本（由服务器端软件和客户端软件组成）
60 | 图像后处理工作站能否与其他品牌CT共享
61 | 能不能提供机房内装饰
62 | 能否提供阅片室
63 | 还有哪些优势技术